## E01 招标工程量清单封面
E.1：招标工程量清单封面
| 辅助用房-给排水、电气安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： | 湖南省烟草公司张家界市公司
(单位盖章)
| 造价咨询人： | 张家界方正建设项目管理有限公司
(单位盖章)
2023年02月08日
湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

## E06 招标工程量清单扉页
E.6： 招标工程量清单扉页
|  | 辅助用房-给排水、电气安装工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： | 湖南省烟草公司张家界市公司 |  |  | 造价咨询人： | 张家界方正建设项目管理有限公司
|  | (单位盖章) | 0 | 0 | 0 | 0
| 法定代表人 或其授权人： | 刘益忠（授权人） |  |  | 法定代表人 或其授权人： | 0
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 人： | 赵小翠 |  |  | 复 核 人： | 刘琴
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 编制时间： | 2023年02月08日 |  |  | 复核时间： | 2023年02月09日

## E181 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（分部-招标
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 强电 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030412005001 | 单管荧光灯 1X36W 三基色 | 1.名称: 单管荧光灯; 2.规格: 1X36W 三基色; 3.安装形式: 吸顶式; | 套 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | 030412005002 | 双管荧光灯 2X36W 三基色 | 1.名称:双管荧光灯; 2.规格:2X36W 三基色; 3.安装形式:吸顶式; | 套 | 12 | 0 | 0 | 0
3 | 030412001001 | LED防水防尘灯 15W | 1.名称: LED防水防尘灯; 2.规格: 15W; 3.类型: 吸顶式; | 套 | 19 | 0 | 0 | 0
4 | 030412001002 | LED天棚灯 15W | 1.名称:LED天棚灯; 2.规格:15W; 3.安装形式:吸顶式; | 套 | 54 | 0 | 0 | 0
5 | 030412002001 | 花灯 5X20W LED灯 | 1.名称:花灯; 2.规格:5X20W LED灯; 3.安装形式:吸顶式; | 套 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 030412005003 | 方格栅吸顶灯 2X20W 三基色 | 1.名称:方格栅吸顶灯; 2.型号:2X20W 三基色; | 套 | 4 | 0 | 0 | 0
7 | 030412005004 | 嵌入式方格栅吸顶灯 3X20W 三基色 | 1.名称:嵌入式方格栅吸顶灯; 2.型号:3X20W 三基色; | 套 | 8 | 0 | 0 | 0
8 | 030412005005 | 应急疏散指示标识灯(向右) 8W | 1.名称: 应急疏散指示标识灯(向右); 2.规格: 8W 带蓄电池 30min; | 套 | 2 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
9 | 030412005006 | 应急疏散指示标识灯(向左) 8W | 1.名称: 应急疏散指示标识灯(向左); 2.规格: 8W 带蓄电池 30min; | 套 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | 030412005007 | 应急疏散指示标识灯(向左、向右) 8W | 1.名称: 应急疏散指示标识灯(向左、向右); 2.规格: 8W 带蓄电池 30min; | 套 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 030412005008 | 应急疏散指示标志 8W | 1.名称: 应急疏散指示标志; 2.规格: 8W 带蓄电池 30min; | 套 | 3 | 0 | 0 | 0
12 | 030412005009 | 自带电源的应急照明灯 8W | 1.名称:自带电源的应急照明灯; 2.规格:8W 带蓄电池 60min; | 套 | 5 | 0 | 0 | 0
13 | 030404035001 | 带保护接点暗装插座 5孔 | 1.名称:带保护接点暗装插座 5孔; 2.安装方式:暗装，离地0.3m; | 套 | 62 | 0 | 0 | 0
14 | 030404035002 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 3孔; 2.安装方式:暗装 离地1.8m; | 个 | 22 | 0 | 0 | 0
15 | 030404035003 | 安全型三极暗装插座 | 1.名称:安全型三极暗装插座; 2.安装方式:暗装，离地1.3m; | 套 | 8 | 0 | 0 | 0
16 | 030404035004 | 地面插座盒 | 1.名称:地面插座盒; 2.安装方式:地面安装; | 套 | 14 | 0 | 0 | 0
17 | 030404019001 | 单联开关 | 1.名称: 单联单控开关; 2.安装方式: 暗装 离地1.3m; | 个 | 25 | 0 | 0 | 0
18 | 030404019002 | 双联开关 | 1.名称: 双联开关; 2.安装方式: 暗装 离地1.3m; | 个 | 35 | 0 | 0 | 0
19 | 030404019003 | 三联开关 | 1.名称: 三联开关; 2.安装方式: 暗装 离地1.3m; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
20 | 030404019004 | 延迟开关 | 1.名称:延迟开关; 2.安装方式:暗装 离地1.3m; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | 030404019005 | 钥匙开关 | 1.名称:钥匙开关; 2.安装方式:暗装 离地1.3m; | 个 | 15 | 0 | 0 | 0
22 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇; | 台 | 15 | 0 | 0 | 0
23 | 030404036001 | 接线盒 | 1.名称: 接线盒; 2.安装方式: 暗装; | 个 | 164 | 0 | 0 | 0
24 | 030404017001 | 照明配电箱 AL | 1.名称: 照明配电箱 AL; 2.规格: 内含电器元件详见设计; 3.安装方式: 离地1.4m; | 台 | 20 | 0 | 0 | 0
25 | 030404017002 | 动力控制箱 AP | 1.名称: 动力控制箱 AP; 2.规格: 内含电器元件详见设计; 3.安装方式: 离地1.4m; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
26 | 030411001001 | 配管 PC20 | 1.名称: 配管 PC20; 2.材质: PVC; 3.规格: DN20; 4.配置形式: 暗配; | m | 1501.07 | 0 | 0 | 0
27 | 030411001002 | 配管 PC25 | 1.名称: 配管 PC25; 2.材质: PVC; 3.规格: DN25; 4.配置形式: 暗配; | m | 270.79 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
28 | 030411001003 | 配管 PC32 | 1.名称:配管 PC32; 2.材质:PVC; 3.规格:DN25; 4.配置形式:暗配; | m | 122.65 | 0 | 0 | 0
29 | 030411001004 | 配管 PC40 | 1.名称: 配管 PC40; 2.材质: PVC; 3.规格: DN40; 4.配置形式: 暗配; | m | 115.07 | 0 | 0 | 0
30 | 030411001005 | 配管 SC20 | 1.名称: 配管 SC20; 2.材质: SC; 3.规格: DN20; 4.配置形式: 暗配; | m | 352.47 | 0 | 0 | 0
31 | 030411001006 | 配管 SC100 | 1.名称:电气配管; 2.材质:SC; 3.规格:DN100; 4.配置形式:埋地敷设; | m | 120 | 0 | 0 | 0
32 | 030411003001 | 桥架 150*100 | 1.名称:强电桥架; 2.型号:150*100; 3.材质:钢制; | m | 46.99 | 0 | 0 | 0
33 | 030411004001 | 配线-ZD-BV2.5mm2 | 1.名称:电气配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:ZD-BV2.5mm2; 4.配线部位:详见设计图; | m | 4812.94 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
34 | 030411004002 | 配线-ZD-BV4.0mm2 | 1.名称:电气配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:ZD-BV4.0mm2; 4.配线部位:详见设计图; | m | 512.63 | 0 | 0 | 0
35 | 030408001001 | 电力电缆-ZC-YJY2*4+1*4 | 1.名称:电力电缆; 2.规格:ZC-YJY2*4+1*4; 3.材质:ZC; 4.敷设方式、部位:详见设计图纸; | m | 193.36 | 0 | 0 | 0
36 | 030408001002 | 电力电缆-ZC-YJV2*4+1*4 | 1.名称:电力电缆; 2.规格:ZC-YJV2*4+1*4; 3.材质:ZC; 4.敷设方式、部位:详见设计图纸; | m | 126.27 | 0 | 0 | 0
37 | 030408001003 | 电力电缆-ZC-YJV2*6+1*6 | 1.名称:电力电缆; 2.规格:ZC-YJV2*6+1*6; 3.材质:ZC; 4.敷设方式、部位:详见设计图纸; | m | 45.28 | 0 | 0 | 0
38 | 030408001004 | 电力电缆-ZC-YJV4*25+1*16 | 1.名称:电力电缆; 2.规格:ZC-YJV4*25+1*16; 3.材质:ZC; 4.敷设方式、部位:详见设计图纸; | m | 65.07 | 0 | 0 | 0
39 | 030408001005 | 电力电缆-ZC-YJV4*50+1*35 | 1.名称:电力电缆; 2.规格:ZC-YJV4*50+1*35; 3.材质:ZC; 4.敷设方式、部位:详见设计图纸; | m | 120 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
40 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.电压等级（kV）: 1KV; | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 弱电 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 030404017003 | 居家配线箱 AHD | 1.名称: 居家配线箱 AHD; 2.规格: 内含电器元件详见设计; 3.安装方式: 暗装; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
42 | 030411001007 | 配管 PC20 | 1.名称: 配管 PC20; 2.材质: PVC; 3.规格: DN20; 4.配置形式: 暗配; | m | 335.68 | 0 | 0 | 0
43 | 030411001008 | 配管 PC25 | 1.名称: 配管 PC25; 2.材质: PVC; 3.规格: DN25; 4.配置形式: 暗配; | m | 70.79 | 0 | 0 | 0
44 | 030411003002 | 桥架 150*100 | 1.名称:强电桥架; 2.型号:150*100; 3.材质:钢制; | m | 18.5 | 0 | 0 | 0
45 | 030502005001 | 双绞线缆-UTP Cat6 | 1.名称: 双绞线缆-UTP Cat6; 2.规格: UTP Cat6; 3.敷设方式: 管内穿线; | m | 506.47 | 0 | 0 | 0
46 | 030404035005 | 电话插座 | 1.名称: 电话插座; 2.规格: 单口; 3.安装方式: 暗装 离地0.3m; | 个 | 29 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
47 | 030404035006 | 信息插座 | 1.名称: 信息插座; 2.规格: 单口; 3.安装方式: 暗装 离地0.3m; | 个 | 31 | 0 | 0 | 0
48 | 030502004001 | 电视插座 | 1.名称:电视插座; | 个 | 15 | 0 | 0 | 0
|  | 防雷及接地 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 030409005001 | 避雷网-Φ12热镀锌圆钢 | 1.材质:Φ12热镀锌圆钢; 2.避雷网安装 沿混凝土块敷设; | m | 296.214 | 0 | 0 | 0
50 | 030409002001 | 接地母线-5*50镀锌扁钢 | 1.材质:5*50镀锌扁钢; 2.接地母线敷设 户内接地母线敷设; | m | 24.5 | 0 | 0 | 0
51 | 030409003001 | 避雷引下线-利用建筑物主筋引下 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下; 2.避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装; | m | 192 | 0 | 0 | 0
52 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.材质:Φ12热镀锌圆钢; 2.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下; 3.避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装; | m | 24 | 0 | 0 | 0
53 | 030404017004 | 总等电位箱 | 1.名称: MEB等电位箱; 2.规格: 详见设计; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
54 | 030414009001 | 母线避雷器调试 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器 10KV以下; 2.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统 1KV以下; | 组 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 给排水 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 污水系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
55 | 031001006001 | PVC-U排水管 DN50 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: PVC-U DN50; 4.连接形式: 胶粘连接; | m | 18.35 | 0 | 0 | 0
56 | 031001006002 | PVC-U排水管 DN110 | 1.安装部位:室内; 2.介质:污水; 3.材质、规格:PVC-U DN110; 4.连接形式:胶粘连接; | m | 141.7 | 0 | 0 | 0
57 | 031001006003 | PVC-U排水管 DN160 | 1.安装部位:室内; 2.介质:污水; 3.材质、规格:PVC-U DN160; | m | 28.51 | 0 | 0 | 0
58 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.材质: 瓷质(带6L低水箱）; 2.规格、类型: 蹲式; 3.组装形式: 成套; 4.附件名称、数量: DN25延时自闭式冲洗阀，排水配件等; | 组 | 18 | 0 | 0 | 0
59 | 031004007001 | 壁挂式小便器安装 延时自闭阀 | 1.材质:壁挂式小便器安装 延时自闭阀; | 组 | 2 | 0 | 0 | 0
60 | 031004014001 | 厨房网框式地漏 DN100 | 1.材质:厨房网框式地漏 DN100; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
61 | 031004014002 | 地漏 DN50 | 1.材质:塑料地漏; 2.型号、规格:DN50; | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
62 | 030903008001 | 干粉灭火器 MF/ABC3箱 | 1.干粉灭火器 MF/ABC3(一箱内含2瓶灭火器）; | 套 | 4 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 给水系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 031001006004 | PP-R塑料给水管 DN20 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:PP-R DN20; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 30.81 | 0 | 0 | 0
64 | 031001006005 | PP-R塑料给水管 DN25 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:PP-R DN25; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 11.16 | 0 | 0 | 0
65 | 031001006006 | PP-R塑料给水管 DN32 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:PP-R DN32; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 8.05 | 0 | 0 | 0
66 | 031001006007 | PP-R塑料给水管 DN15 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:PP-R DN25; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 58.28 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
67 | 031001006008 | 内衬塑钢管 DN20 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内衬塑钢管 DN20; 4.连接形式:螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 2.8 | 0 | 0 | 0
68 | 031001006009 | 内衬塑钢管 DN25 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内衬塑钢管 DN25; 4.连接形式:螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 13.72 | 0 | 0 | 0
69 | 031001006010 | 内衬塑钢管 DN32 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内衬塑钢管 DN32; 4.连接形式:螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 5.1 | 0 | 0 | 0
70 | 031001006011 | 内衬塑钢管 DN40 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内衬塑钢管 DN40; 4.连接形式:螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 16.9 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
71 | 031001006012 | 内衬塑钢管 DN50 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内衬塑钢管 DN50; 4.连接形式:螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 68.71 | 0 | 0 | 0
72 | 031003001001 | 截止阀 DN20 | 1.类型:截止阀; 2.规格、压力等级:DN20; | 个 | 21 | 0 | 0 | 0
73 | 031003001002 | 闸阀 DN25 | 1.类型:闸阀; 2.规格、压力等级:DN20; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
74 | 031003001003 | 闸阀 DN50 | 1.类型:闸阀; 2.规格、压力等级:DN50; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
75 | 031003001004 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀; 2.规格、压力等级:DN25; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
76 | 031003001005 | 止回阀 DN50 | 1.类型:止回阀; 2.规格、压力等级:DN50; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
77 | 031003012001 | 倒流防止器 DN50 | 1.材质:倒流防止器; 2.型号、规格:DN50; | 套 | 1 | 0 | 0 | 0
78 | 031003001006 | 过滤器 DN50 | 1.类型:过滤器; 2.规格、压力等级:DN40; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
79 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质: 瓷质; 2.规格、类型: 台式洗脸盆; 3.组装形式: 成套; 4.附件名称、数量: 水嘴、阀门等; | 组 | 15 | 0 | 0 | 0
80 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:瓷质洗涤盆（含龙头）; | 组 | 1 | 0 | 0 | 0
81 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器; | 组 | 15 | 0 | 0 | 0
82 | 031004014003 | 不锈钢水龙头 DN15 | 1.材质: 不锈钢水龙头; 2.型号、规格: DN15; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
83 | 031003013001 | 水表 DN50 | 1.安装部位（室内外）:室外; 2.型号、规格:螺纹水表 DN50; 3.连接形式:螺纹连接; | 组 | 1 | 0 | 0 | 0
84 | 031006015001 | 4T不锈钢保温蓄水箱 | 1.材质、类型:4T不锈钢保温蓄水箱; 2.箱体材质：304不锈钢八个镍，盖材质：201不锈钢; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 热水给水系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 031001006013 | PP-R塑料给水管 DN20 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:PP-R DN20; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 13.88 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
86 | 031001006014 | PP-R塑料给水管 DN15 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:PP-R DN25; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 26.25 | 0 | 0 | 0
87 | 031001006015 | 内筋嵌入式衬塑钢管 DN20 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内筋嵌入式衬塑钢管 DN20; 4.连接形式:卡环连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 15.3 | 0 | 0 | 0
88 | 031001006016 | 内筋嵌入式衬塑钢管 DN25 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内筋嵌入式衬塑钢管 DN25; 4.连接形式:卡环连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 31.75 | 0 | 0 | 0
89 | 031001006017 | 内筋嵌入式衬塑钢管 DN32 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内筋嵌入式衬塑钢管 DN32; 4.连接形式:卡环连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 8.5 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
90 | 031001006018 | 内筋嵌入式衬塑钢管 DN40 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内筋嵌入式衬塑钢管 DN40; 4.连接形式:卡环连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 8.5 | 0 | 0 | 0
91 | 031001006019 | 内筋嵌入式衬塑钢管 DN50 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内筋嵌入式衬塑钢管 DN50; 4.连接形式:卡环连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 15.3 | 0 | 0 | 0
92 | 031003001007 | 截止阀 DN20 | 1.类型:截止阀; 2.规格、压力等级:DN20; | 个 | 16 | 0 | 0 | 0
93 | 031003001008 | 止回阀 DN50 | 1.类型:止回阀; 2.规格、压力等级:DN50; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
94 | 031003001009 | 闸阀 DN50 | 1.类型:闸阀; 2.规格、压力等级:DN50; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
95 | 031003001010 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀; 2.规格、压力等级:DN25; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
96 | 031208002001 | 管道绝热保温 | 1.绝热材料品种:超细玻璃棉双合管保温,外缠工业布一道; | m3 | 0.37 | 0 | 0 | 0
|  | 热水回水系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
97 | 031001006020 | 内筋嵌入式衬塑钢管 DN20 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内筋嵌入式衬塑钢管 DN20; 4.连接形式:卡环连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 18.65 | 0 | 0 | 0
98 | 031001006021 | 内筋嵌入式衬塑钢管 DN25 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内筋嵌入式衬塑钢管 DN25; 4.连接形式:卡环连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 32.7 | 0 | 0 | 0
99 | 031001006022 | 内筋嵌入式衬塑钢管 DN32 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内筋嵌入式衬塑钢管 DN32; 4.连接形式:卡环连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 12.8 | 0 | 0 | 0
100 | 031001006023 | 内筋嵌入式衬塑钢管 DN40 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.材质、规格:内筋嵌入式衬塑钢管 DN40; 4.连接形式:卡环连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、冲洗、消毒试验; | m | 17.39 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
101 | 031003001011 | 闸阀 DN40 | 1.类型:闸阀; 2.规格、压力等级:DN40; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
102 | 031003001012 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀; 2.规格、压力等级:DN25; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
103 | 031003001013 | 止回阀 DN40 | 1.类型:止回阀; 2.规格、压力等级:DN40; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
104 | 031003012002 | 倒流防止器 DN40 | 1.材质:倒流防止器; 2.型号、规格:DN40; | 套 | 2 | 0 | 0 | 0
105 | 031003001014 | 过滤器 DN40 | 1.类型:过滤器; 2.规格、压力等级:DN40; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
106 | 031003010001 | 橡胶软接头 DN40 | 1.材质:橡胶软接头; 2.规格:DN40; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
107 | 031208002002 | 管道绝热保温 | 1.绝热材料品种:超细玻璃棉双合管保温,外缠工业布一道; | m3 | 0.27 | 0 | 0 | 0
|  | 雨水系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 031001006024 | PVC-U塑料雨水管 DN110 | 1.安装部位:外墙; 2.介质:雨水; 3.材质、规格:PVC-U管 DN110; 4.连接形式:粘接; | m | 136.5 | 0 | 0 | 0
109 | 031001006025 | PVC-U塑料空调冷凝水管 DN32 | 1.安装部位:外墙; 2.介质:空调冷凝水; 3.材质、规格:PVC-U管 DN32; 4.连接形式:粘接; | m | 13 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [6 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 其他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 031002003001 | 钢套管 DN50 | 1.名称、类型:钢套管 DN50; | 个 | 37 | 0 | 0 | 0
111 | 031002003002 | 钢套管 DN110 | 1.名称、类型:钢套管 DN110; | 个 | 26 | 0 | 0 | 0
112 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费; | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 计 | [5 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)

## E20 总价措施项目清单计费表
E.20： 总价措施项目清单计费表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 0.16 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
|  |  |  | 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
|  |  |  | 0 | 0 | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0

## E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称:辅助用房-给排水、电气安装工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## E23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 12752.08 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 40000 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  | 0 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 |  |  | 0 | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  | 0 | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 | 0 | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证 |  |  | 0 | 明细详见E.30表
9 | 其他项目费合计 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
| 投标人: |  |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0

## E24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 不可预见费 | 元 |  | 12752.08
2 | 检验试验费 | 元 |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
0
合 计 |  |  |  | 12752.08
注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  | 0
|  | 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: | 0 | 0 | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## E25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0

## E26 专业工程分部分项工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
| 专业工程暂估价 |  | 40000 | 0 | 0
1 | 空气源直热式热泵热水制热设备 |  | 40000 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0
| 分部分项工程暂估价 |  | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
合 计 |  |  | 40000 | 0 | 0
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  | 0 | 0 | 0

## E27 计日工表
E.27： 计日工表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合 价
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
人工小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 材料
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
材料小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 施工机械
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工机械小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总 计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## E28 总承包服务费计价表
E.28：总承包服务费计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程服务费 | （分部分项工程费） |  |  |  | 0
2 | 发包人提供材料采保费 | （发包人提供材料总值） |  |  |  | 0
| 合 计 | 0 | - | 0 | 0 | 0

## E29 部分其他项目费计价表
E.29：部分其他项目费计价表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费 + 措施项目费） |  | 0 | 详附录D说明
2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费 + 措施项目费） | 0.6 | 0 | 详见附录C表6
3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定） |  | 0
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。
| 投标人: |  |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0

## E38 发包人提供材料一览表
E.38：发包人提供材料一览表
工程名称：辅助用房-给排水、电气安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送货地点 | 备注
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 重点评审工程量清单综合单价表
重点评审工程量清单综合单价表
工程名称:辅助用房-给排水、电气安装工程 标段: | [6 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030412005002 | 双管荧光灯 2X36W 三基色 | 1.名称:双管荧光灯; 2.规格:2X36W 三基色; 3.安装形式:吸顶式; | 套 | 12 | 105.77 | 1269.24 | 1269.24
2 | 030412001002 | LED天棚灯 15W | 1.名称:LED天棚灯; 2.规格:15W; 3.安装形式:吸顶式; | 套 | 54 | 78.66 | 4247.64 | 4247.64
[7 empty] | 0 | 0
本页合计（元） | [6 empty] | 5516.88 | 0
合 计（元） | [6 empty] | 5516.88 | 0
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  | 0 | 0 |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)

## 重点评审材料、设备单价表
重点评审材料、设备单价表
工程名称:辅助用房-给排水、电气安装工程 标段: | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元）
|  |  |  | 0 | 单价 | 合价
1 | WJJ211501 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 0 | 100 | 0
合计（元） |  |  |  |  | 0 | 0
本页合计（元） |  |  |  |  | 0 | 0
合计（元） | [5 empty] | 0