附件一：校园直饮水供应及运维服务要求
一、场地及配套保障

1.学校无偿为中标供应商提供制水机房用房、制水所需用水、用电资源。

2.因不可抗力因素需对制水机、温热饮水机实施搬迁的，管线布设、水电接驳、设备拆装及全部搬运费用均由中标供应商自行承担。

二、制水机技术参数及配置要求

1.供货数量：供应商须提供16台制水主机。

2.机身材质：整机外部采用不锈钢材质，结构简洁，便于清洁消杀。

3.核心硬件配置：设备内置20G压力桶；整机驱动电源采用48V/64V安全电压。

4.净水工艺：采用反渗透净水技术，过滤层级为PP棉+前置活性炭+后置活性炭+RO800反渗透膜。

5.出水效能：单台设备每小时出水量≥120L，设备具备低温运行保障功能，冬季可稳定正常供水。

6.取水配置：每台制水机配备2个取水水龙头，加装精准流量计，按照实际出水流量收取水费。

7.水质标准：设备出水水质必须符合国家直饮水相关标准。

三、水质检测要求

1.中标供应商每年委托省级具备资质第三方检测机构开展一次水质全面检测，并出具正式检测报告交由学校留存备案。

2.中标供应商每月委托县级及以上具备资质机构开展水质抽检，出具月度水质达标检测报告提交学校。

四、设备运维服务要求

1.中标供应商须免费对16台制水主机开展定期调试、巡检、维护、保养工作，确保设备全天候稳定运行，出水水质持续达标。

2.本次配套温热饮水机所有日常维修、零配件更换工作均由中标供应商免费负责；仅人为造成设备、水桶损毁的，相关赔偿费用由责任方承担。

五、温热饮水机配备明细

1.班级配置：共计约50个班级，每班配置温热饮水机1台、配套水桶2个。

2.宿舍配置：共计约200间宿舍，每间配置温热饮水机1台、配套水桶1个。

3.办公室配置：共计约40间办公室，每间配置温热饮水机1台、配套水桶1个。

六、人员及食品安全要求

校园饮用水归类食品级管理范畴，供应商派驻校园现场管理人员须持有有效健康证方可上岗作业，现场管理人员可不坐班，需保持电话畅通，如有需要需一小时内到达现场。

七、合同期限及履约考核

1.本项目招标周期为每年一次，单次中标服务合同期限为壹年。

2.学校半年面向师生开展服务满意度问卷调查，若供应商服务满意度低于80%，经学校通知整改仍无改善的，学校有权单方解除服务合同。

八、其它

1.每年学校的直饮水量为300吨。

2.应标机构须注明自己可提供服务的内容和直饮水的单价。


