附件1

表1-1　水源水检测项目（29项）

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | ℃ |  |
| 2 | pH值 | - |  |
| 3 | 溶解氧 | mg/L |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 | mg/L |  |
| 5 | 化学需氧量（COD） | mg/L |  |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD₅） | mg/L |  |
| 7 | 氨氮（NH₃-N） | mg/L |  |
| 8 | 总磷（以P计） | mg/L |  |
| 9 | 总氮（湖、库，以N计） | mg/L |  |
| 10 | 铜 | mg/L |  |
| 11 | 锌 | mg/L |  |
| 12 | 氟化物（以F⁻计） | mg/L |  |
| 13 | 硒 | mg/L |  |
| 14 | 砷 | mg/L |  |
| 15 | 汞 | mg/L |  |
| 16 | 镉 | mg/L |  |
| 17 | 铬（六价） | mg/L |  |
| 18 | 铅 | mg/L |  |
| 19 | 氰化物（以CN⁻计） | mg/L |  |
| 20 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L |  |
| 21 | 石油类 | mg/L |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | mg/L |  |
| 23 | 硫化物 | mg/L |  |
| 24 | 粪大肠菌群 | 个/L |  |
| 25 | 硫酸盐（以SO₄²⁻计） | mg/L |  |
| 26 | 氯化物（以Cl⁻计） | mg/L |  |
| 27 | 硝酸盐（以N计） | mg/L |  |
| 28 | 铁 | mg/L |  |
| 29 | 锰 | mg/L |  |

表1-2　水厂出厂水及管网末梢水检测项目（97项）

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL |  |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL |  |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL |  |
| 4 | 砷 | mg/L |  |
| 5 | 镉 | mg/L |  |
| 6 | 铬（六价） | mg/L |  |
| 7 | 铅 | mg/L |  |
| 8 | 汞 | mg/L |  |
| 9 | 氰化物 | mg/L |  |
| 10 | 氟化物 | mg/L |  |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L |  |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L |  |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L |  |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L |  |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L |  |
| 16 | 三卤甲烷 | — |  |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L |  |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L |  |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L |  |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L |  |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L |  |
| 22 | 色度 | 度 |  |
| 23 | 浑浊度 | NTU |  |
| 24 | 臭和味 | — |  |
| 25 | 肉眼可见物 | — |  |
| 26 | pH | 无量纲 |  |
| 27 | 铝 | mg/L |  |
| 28 | 铁 | mg/L |  |
| 29 | 锰 | mg/L |  |
| 30 | 铜 | mg/L |  |
| 31 | 锌 | mg/L |  |
| 32 | 氯化物 | mg/L |  |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L |  |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L |  |
| 35 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L |  |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O₂计） | mg/L |  |
| 37 | 氨（以N计） | mg/L |  |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L |  |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L |  |
| 40 | 游离氯 | mg/L |  |
| 41 | 总氯 | mg/L |  |
| 42 | 臭氧（O₃） | mg/L |  |
| 43 | 二氧化氯（ClO₂） | mg/L |  |
| 44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L |  |
| 45 | 隐孢子虫 | 个/10L |  |
| 46 | 锑 | mg/L |  |
| 47 | 钡 | mg/L |  |
| 48 | 铍 | mg/L |  |
| 49 | 硼 | mg/L |  |
| 50 | 钼 | mg/L |  |
| 51 | 镍 | mg/L |  |
| 52 | 银 | mg/L |  |
| 53 | 铊 | mg/L |  |
| 54 | 硒 | mg/L |  |
| 55 | 高氯酸盐 | mg/L |  |
| 56 | 二氯甲烷 | mg/L |  |
| 57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L |  |
| 58 | 四氯化碳 | mg/L |  |
| 59 | 氯乙烯 | mg/L |  |
| 60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L |  |
| 61 | 1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L |  |
| 62 | 三氯乙烯 | mg/L |  |
| 63 | 四氯乙烯 | mg/L |  |
| 64 | 六氯丁二烯 | mg/L |  |
| 65 | 苯 | mg/L |  |
| 66 | 甲苯 | mg/L |  |
| 67 | 二甲苯（总量） | mg/L |  |
| 68 | 苯乙烯 | mg/L |  |
| 69 | 氯苯 | mg/L |  |
| 70 | 1,4-二氯苯 | mg/L |  |
| 71 | 三氯苯（总量） | mg/L |  |
| 72 | 六氯苯 | mg/L |  |
| 73 | 七氯 | mg/L |  |
| 74 | 马拉硫磷 | mg/L |  |
| 75 | 乐果 | mg/L |  |
| 76 | 灭草松 | mg/L |  |
| 77 | 百菌清 | mg/L |  |
| 78 | 呋喃丹 | mg/L |  |
| 79 | 毒死蜱 | mg/L |  |
| 80 | 草甘膦 | mg/L |  |
| 81 | 敌敌畏 | mg/L |  |
| 82 | 莠去津 | mg/L |  |
| 83 | 溴氰菊酯 | mg/L |  |
| 84 | 2,4-滴 | mg/L |  |
| 85 | 乙草胺 | mg/L |  |
| 86 | 五氯酚 | mg/L |  |
| 87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L |  |
| 88 | 苯并（a）芘 | mg/L |  |
| 89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L |  |
| 90 | 丙烯酰胺 | mg/L |  |
| 91 | 环氧氯丙烷 | mg/L |  |
| 92 | 微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时） | mg/L |  |
| 93 | 钠 | mg/L |  |
| 94 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L |  |
| 95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L |  |
| 96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L |  |
| 97 | 土臭素 | mg/L |  |

注：

- 1.本表97项由GB 5749—2022表1水质常规指标39项（微生物3项、毒理指标18项、感官性状和一般化学指标16项、放射性指标2项）、表2消毒剂常规指标4项与表3水质扩展指标54项组成；

- 2.三卤甲烷为计算指标，由三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷四项实测值与其各自限值的比值之和求得。

附件2

建始县兴泉供水有限责任公司水源、水厂出厂水及管网末梢水检测服务报价单

报价单位（盖章）：

联系人：　　　　　　      电话：

报价日期：      年  月  日

表2-1　水源水检测报价明细表（29项）

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 综合单价 （元/项·次） | 检验方法 | 技术响应（完全响应或偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | ℃ |  |  |  |  |
| 2 | pH值 | - |  |  |  |  |
| 3 | 溶解氧 | mg/L |  |  |  |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 | mg/L |  |  |  |  |
| 5 | 化学需氧量（COD） | mg/L |  |  |  |  |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD₅） | mg/L |  |  |  |  |
| 7 | 氨氮（NH₃-N） | mg/L |  |  |  |  |
| 8 | 总磷（以P计） | mg/L |  |  |  |  |
| 9 | 总氮（湖、库，以N计） | mg/L |  |  |  |  |
| 10 | 铜 | mg/L |  |  |  |  |
| 11 | 锌 | mg/L |  |  |  |  |
| 12 | 氟化物（以F⁻计） | mg/L |  |  |  |  |
| 13 | 硒 | mg/L |  |  |  |  |
| 14 | 砷 | mg/L |  |  |  |  |
| 15 | 汞 | mg/L |  |  |  |  |
| 16 | 镉 | mg/L |  |  |  |  |
| 17 | 铬（六价） | mg/L |  |  |  |  |
| 18 | 铅 | mg/L |  |  |  |  |
| 19 | 氰化物（以CN⁻计） | mg/L |  |  |  |  |
| 20 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L |  |  |  |  |
| 21 | 石油类 | mg/L |  |  |  |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | mg/L |  |  |  |  |
| 23 | 硫化物 | mg/L |  |  |  |  |
| 24 | 粪大肠菌群 | 个/L |  |  |  |  |
| 25 | 硫酸盐（以SO₄²⁻计） | mg/L |  |  |  |  |
| 26 | 氯化物（以Cl⁻计） | mg/L |  |  |  |  |
| 27 | 硝酸盐（以N计） | mg/L |  |  |  |  |
| 28 | 铁 | mg/L |  |  |  |  |
| 29 | 锰 | mg/L |  |  |  |  |
| 合计 | 以上29项单价之和 | — |  |  |  |  |

表2-2　水厂出厂水及管网末梢水检测报价明细表（97项）

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 综合单价 （元/项·次） | 检验方法 | 技术响应（完全响应或偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL |  |  |  |  |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL |  |  |  |  |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL |  |  |  |  |
| 4 | 砷 | mg/L |  |  |  |  |
| 5 | 镉 | mg/L |  |  |  |  |
| 6 | 铬（六价） | mg/L |  |  |  |  |
| 7 | 铅 | mg/L |  |  |  |  |
| 8 | 汞 | mg/L |  |  |  |  |
| 9 | 氰化物 | mg/L |  |  |  |  |
| 10 | 氟化物 | mg/L |  |  |  |  |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L |  |  |  |  |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L |  |  |  |  |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L |  |  |  |  |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L |  |  |  |  |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L |  |  |  |  |
| 16 | 三卤甲烷 | — | — |  |  | 计算指标，不单独计价 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L |  |  |  |  |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L |  |  |  |  |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L |  |  |  |  |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L |  |  |  |  |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L |  |  |  |  |
| 22 | 色度 | 度 |  |  |  |  |
| 23 | 浑浊度 | NTU |  |  |  |  |
| 24 | 臭和味 | — |  |  |  |  |
| 25 | 肉眼可见物 | — |  |  |  |  |
| 26 | pH | 无量纲 |  |  |  |  |
| 27 | 铝 | mg/L |  |  |  |  |
| 28 | 铁 | mg/L |  |  |  |  |
| 29 | 锰 | mg/L |  |  |  |  |
| 30 | 铜 | mg/L |  |  |  |  |
| 31 | 锌 | mg/L |  |  |  |  |
| 32 | 氯化物 | mg/L |  |  |  |  |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L |  |  |  |  |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L |  |  |  |  |
| 35 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L |  |  |  |  |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O₂计） | mg/L |  |  |  |  |
| 37 | 氨（以N计） | mg/L |  |  |  |  |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L |  |  |  |  |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L |  |  |  |  |
| 40 | 游离氯 | mg/L |  |  |  |  |
| 41 | 总氯 | mg/L |  |  |  |  |
| 42 | 臭氧（O₃） | mg/L |  |  |  |  |
| 43 | 二氧化氯（ClO₂） | mg/L |  |  |  |  |
| 44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L |  |  |  |  |
| 45 | 隐孢子虫 | 个/10L |  |  |  |  |
| 46 | 锑 | mg/L |  |  |  |  |
| 47 | 钡 | mg/L |  |  |  |  |
| 48 | 铍 | mg/L |  |  |  |  |
| 49 | 硼 | mg/L |  |  |  |  |
| 50 | 钼 | mg/L |  |  |  |  |
| 51 | 镍 | mg/L |  |  |  |  |
| 52 | 银 | mg/L |  |  |  |  |
| 53 | 铊 | mg/L |  |  |  |  |
| 54 | 硒 | mg/L |  |  |  |  |
| 55 | 高氯酸盐 | mg/L |  |  |  |  |
| 56 | 二氯甲烷 | mg/L |  |  |  |  |
| 57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L |  |  |  |  |
| 58 | 四氯化碳 | mg/L |  |  |  |  |
| 59 | 氯乙烯 | mg/L |  |  |  |  |
| 60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L |  |  |  |  |
| 61 | 1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L |  |  |  |  |
| 62 | 三氯乙烯 | mg/L |  |  |  |  |
| 63 | 四氯乙烯 | mg/L |  |  |  |  |
| 64 | 六氯丁二烯 | mg/L |  |  |  |  |
| 65 | 苯 | mg/L |  |  |  |  |
| 66 | 甲苯 | mg/L |  |  |  |  |
| 67 | 二甲苯（总量） | mg/L |  |  |  |  |
| 68 | 苯乙烯 | mg/L |  |  |  |  |
| 69 | 氯苯 | mg/L |  |  |  |  |
| 70 | 1,4-二氯苯 | mg/L |  |  |  |  |
| 71 | 三氯苯（总量） | mg/L |  |  |  |  |
| 72 | 六氯苯 | mg/L |  |  |  |  |
| 73 | 七氯 | mg/L |  |  |  |  |
| 74 | 马拉硫磷 | mg/L |  |  |  |  |
| 75 | 乐果 | mg/L |  |  |  |  |
| 76 | 灭草松 | mg/L |  |  |  |  |
| 77 | 百菌清 | mg/L |  |  |  |  |
| 78 | 呋喃丹 | mg/L |  |  |  |  |
| 79 | 毒死蜱 | mg/L |  |  |  |  |
| 80 | 草甘膦 | mg/L |  |  |  |  |
| 81 | 敌敌畏 | mg/L |  |  |  |  |
| 82 | 莠去津 | mg/L |  |  |  |  |
| 83 | 溴氰菊酯 | mg/L |  |  |  |  |
| 84 | 2,4-滴 | mg/L |  |  |  |  |
| 85 | 乙草胺 | mg/L |  |  |  |  |
| 86 | 五氯酚 | mg/L |  |  |  |  |
| 87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L |  |  |  |  |
| 88 | 苯并（a）芘 | mg/L |  |  |  |  |
| 89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L |  |  |  |  |
| 90 | 丙烯酰胺 | mg/L |  |  |  |  |
| 91 | 环氧氯丙烷 | mg/L |  |  |  |  |
| 92 | 微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时） | mg/L |  |  |  |  |
| 93 | 钠 | mg/L |  |  |  |  |
| 94 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L |  |  |  |  |
| 95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L |  |  |  |  |
| 96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L |  |  |  |  |
| 97 | 土臭素 | mg/L |  |  |  |  |
| 合计 | 以上97项单价之和 | — |  |  |  |  |

报价备注：

1.上述报价包含样品采集（含采样人员交通及差旅、采样器具与容器、现场测定）、样品保存与运输、实验室分析、内部质量控制、数据审核、检测报告编制及出具、复检、税费等完成本次检测服务的全部费用，供应商报价时应充分考虑。

2.表中“合计”为该类检测项目各单项单价之和，即该类检测的单样次综合单价；供应商应保证合计与各单项单价之和一致，不一致的以单项单价之和为准。

3.本报价有效期为自报价截止之日起90日历日。

4.三卤甲烷为计算指标，由三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷实测值计算，不单独计价。

5.检验方法栏由供应商填写实际采用的标准号及方法名称；报价须满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750.1～5750.13—2023）等标准要求；采用其他现行有效方法的，须同时说明方法来源及适用性。

6.技术响应栏填写“完全响应”即表示供应商具备该项目全部检测能力；如存在偏离，须在备注栏说明原因及替代方案。

法定代表人（签字或签章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：

（单位盖章）

年  月  日

附件3

营业执照（参考）

附件4

法定代表人身份证明（参考）

供应商名称：

统一社会信用代码：

单位性质：

地址：

成立时间：　　　　年　　月　　日

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证人像面           法定代表人身份证国徽面

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签署日期：       年    月    日

附件5

法定代表人授权委托书（参考）

致：建始县兴泉供水有限责任公司

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（身份证号码），现授权委托　　　　　（姓名）（身份证号码，联系电话）作为授权代表，以我方的名义参加建始县兴泉供水有限责任公司水源、水厂出厂水及管网末梢水检测服务的采购报名、报价文件递交、报价文件澄清与答疑等事宜，并签署相关文件。我方对授权代表在上述授权范围内所签署的全部文件，均予以认可，并承担全部法律责任。

本授权书自       年   月   日起至       年   月   日有效。授权代表无转委托权。特此委托。

法定代表人身份证人像面                             法定代表人身份证国徽面

| 法定代表人（签字）： |  |
| --- | --- |
| 被授权人（签字）： |  |
| 签署日期： 年 月 日 |  |

被授权人身份证人像面                         被授权人身份证国徽面